# Опросный лист

# для подбора центрального кондиционера

Данные Заказчика:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Стадия объекта: |  | в эксплуатации |  | строящийся |  | проектируемый |

Уважаемые господа!

Центральный кондиционер мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать опросный лист на e-mail: clients@farex.ua

1.	Предпочитаемый класс оборудования:

|  | Премиум |  | Средний |  | Эконом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Предпочитаемая марка оборудования:

|  | не имеет значения |
| --- | --- |

3.	Тип установки:

|  | наружная |  | внутренняя |  | в агрессивной среде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Назначение установки:

|  | приточная |  | вытяжная |  | приточно-вытяжная |  | приточно-вытяжная с теплоутилизацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	Исполнение:

|  | стандарт |  | медицинское |  | для бассейнов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.	Способ размещения:

|  | напольный |  | подвесной |  | настенный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Компоновка секций:

|  | отдельно |  | рядом |  | друг на друга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.	Забор воздуха:

|  | прямо |  | сверху |  | снизу |  | слева |  | справа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямо/сверху |  | прямо/снизу |  | другой |  |

9.	Выброс воздуха:

|  | прямо |  | сверху |  | снизу |  | слева |  | справа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямо/сверху |  | прямо/снизу |  | другой |  |

10.	Сторона обслуживания ( по направлению движения приточного воздуха ):

|  | левая |  | правая |
| --- | --- | --- | --- |

11.	Сторона подключения ( по направлению движения приточного воздуха ):

|  | левая |  | правая |
| --- | --- | --- | --- |

12.	Габаритные размеры:

|  | не имеют значения |
| --- | --- |
| длина |  | м, ширина |  | м, высота |  | м |

13.	Параметры воздуха:

| температура наружного воздуха зимой / летом |  | (С / |  | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| температура воздуха в помещении зимой / летом |  | (С / |  | (С |
| температура приточного воздуха зимой / летом |  | (С / |  | (С |
| температура вытяжного воздуха зимой / летом |  | (С / |  | (С |
| отн.влажность наружного воздуха зимой / летом |  | % / |  | % |
| отн.влажность приточного воздуха зимой / летом |  | % / |  | % |
| отн.влажность вытяжного воздуха зимой / летом |  | % / |  | % |

14.	Технические характеристики установки:

а) общие

| Приток: | производительность |  | м³/ч, сопротивление сети |  | Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | уровень шума на расстоянии |  | м, | канал всас |  | дБа |
|  | канал выброс |  | дБа |
|  | на корпусе |  | дБа |
|  |  | не имеет значение |
| Вытяжка: | производительность |  | м³/ч, сопротивление сети |  | Па |
|  | уровень шума на расстоянии |  | м, | канал всас |  | дБа |
|  | канал выброс |  | дБа |
|  | на корпусе |  | дБа |
|  |  | не имеет значения |

б) фильтр притока

| 1-ой ступени |  | G4 |  | F5 |  | F7 |  | F8 |  | F9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-ой ступени |  | G4 |  | F5 |  | F7 |  | F8 |  | F9 |

в) фильтр вытяжки

| 1-ой ступени |  | G4 |  | F5 |  | F7 |  | F8 |  | F9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-ой ступени |  | G4 |  | F5 |  | F7 |  | F8 |  | F9 |
|  | удаления жира |  | удаления запаха |

г) калорифер I подогрева

|  | не требуется |
| --- | --- |
| требуемая теплопроизводительность (мощность) |  | кВт |
|  | электрический |  | фазный |
|  | водяной (вода / водно-гликолевая смесь, |  | % гликоля) |
|  | температура теплоносителя вход |  | (С |
|  | температура теплоносителя выход |  | (С |
|  | давление в контуре |  | кПа |
|  | паровой, температура пара | вход |  | (С |
|  | выход |  | (С |
|  | тепловой насос, температура конденсации фреона |  | (С |

д) калорифер II подогрева

|  | не требуется |
| --- | --- |
| требуемая теплопроизводительность (мощность) |  | кВт |
|  | электрический |  | фазный |
|  | водяной (вода / водно-гликолевая смесь, |  | % гликоля) |
|  | температура теплоносителя вход |  | (С |
|  | температура теплоносителя выход |  | (С |
|  | давление в контуре |  | кПа |
|  | паровой, температура пара | вход |  | (С |
|  | выход |  | (С |
|  | тепловой насос, температура конденсации фреона |  | (С |

е) охладитель

| холодопроизводительность |  | кВт |
| --- | --- | --- |
|  | фреоновый, тип |  | , температура кипения |  | (С |
|  | водяной (вода / водно-гликолевая смесь, |  | % гликоля) |
|  | тип гликоля |  | этиленовый |  | пропиленовый |
|  | температура теплоносителя вход |  | (С |
|  | температура теплоносителя выход |  | (С |
|  | давление в контуре |  | кПа |
|  | другой |  |  |
| количество секций |  |  |

ж) теплоутилизатор

|  | не требуется |
| --- | --- |
|  | рециркуляция |  | % |
|  | роторный |  | % |
|  | пластинчатый (перекрестный) |
|  | гликолевый, содержание гликоля |  | % |
|  | тип гликоля |  | этиленовый |  | пропиленовый |
|  | тепловые трубы |
|  | тепловой насос |

з) увлажнитель

|  | не требуется |
| --- | --- |
|  | паровой |
|  | сотовый |
|  | форсуночный |
| температура перед камерой увлажнения |  | (С |
| отн.влажность перед камерой увлажнения |  | (С |
| отн.влажность после камеры увлажнения |  | (С |

и) шумоглушитель

|  | приток, мм |  | 910 |  | 1090 |  | 1390 |  | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вытяжка, мм |  | 910 |  | 1090 |  | 1390 |  | 1600 |

к) электродвигатель

|  | односкоростной |
| --- | --- |
|  | двухскоростной |
|  | плавное регулирование |
|  | энергоэффективный ЕС |
|  | не имеет значения |

л) автоматика

|  | комплект с исполнительными механизмами |
| --- | --- |
|  | базовый шкаф без исполнительных механизмов |

15.	Дополнительное оборудование

|  | узел регулирования на первом подогреве |
| --- | --- |
|  | узел регулирования на втором подогреве |
|  | узел регулирования на водяном охлаждении |
|  | холодильная машина |
|  | наружный компрессорно-конденсаторный блок |

Дополнительные требования

Дата заполнения