# Опросный лист

# для подбора сухого охладителя (драйкулера, градирни)

Данные Заказчика:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Стадия объекта: |  | в эксплуатации |  | строящийся |  | проектируемый |

Уважаемые господа!

Сухой охладитель мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать опросный лист на e-mail: clients@farex.ua

1.	Предпочитаемый класс оборудования:

|  | Премиум |  | Средний |  | Эконом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Предпочитаемая марка оборудования:

|  | не имеет значения |
| --- | --- |

3.	Тип установки

|  | охладитель жидкости |  | охладитель фреона |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Холодопроизводительность (суммарная всех объектов охлаждения)

кВт

5.	Объект(ы) охлаждения

6.	Охлаждаемая среда

|  | вода |
| --- | --- |
|  | этиленгликоль |  | % |
|  | пропиленгликоль |  | % |
|  | фреон |  |  |

7.	Параметры охлаждаемой среды

| расход |  | м³/ч |
| --- | --- | --- |
| температура на входе |  | (С |
| температура на выходе |  | (С |

8.	Параметры воздуха

| температура воздуха по сухому термометру |  | (С |
| --- | --- | --- |
| температура воздуха по влажному термометру |  | (С |
| относительная влажность |  | % |

9.	Режим работы объектов охлаждения

|  | непрерывный круглосуточный |
| --- | --- |
|  | с перерывом на вечернюю и ночную смену |
|  | непрерывный в течение ограниченного отрезка времени с остановкой |  |

10.	Характер тепловой нагрузки на водооборотную систему

|  | почти постоянная (отклонения не более ± 10%) |
| --- | --- |
|  | переменная с конечной длительностью цикла и амплитудой от 0 до 100% |
|  | переменная другого характера |  |

11.	Степень ответственности охлаждаемого объекта

|  | остановка объекта из-за отказа системы охлаждения не приведет к большим убыткам |
| --- | --- |
|  | остановка объекта приведет к большим убыткам |
|  | даже ухудшение работы системы охлаждения (без остановки) приведет к значительным убыткам |

Дополнительные требования

Дата заполнения