Опросный лист

для подбора теплового насоса для квартир и коттеджей

Данные Заказчика:

| Ф.И.О. заказчика: |  |
| --- | --- |
| Статус заказчика: | владелец проектировщик прораб другой |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: | квартира коттедж другой |
| Адрес объекта: |  |
| Стадия объекта: | в эксплуатации строящийся проектируемый |

Уважаемые господа!

Тепловой насос мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать опросный лист на e-mail: clients@farex.ua

Архитектурные чертежи:           в бумажном виде      в электронном виде        отсутствуют

Проект по отоплению:                есть                           в разработке                    необходимо разработать

Площадь и высота этажей:

| Этаж | Площадь, м2 | Высота, м |
| --- | --- | --- |
| Цокольный этаж (подвал) |  |  |
| Первый этаж |  |  |
| Второй этаж |  |  |
| Другие помещения |  |  |
| Общая площадь здания, м2: |  |

Стены:

| Ниже уровня земли | Выше уровня земли |
| --- | --- |
| Слой | Материал | Толщина, мм | Слой | Материал | Толщина, мм |
| 1-й |  |  | 1-й |  |  |
| 2-й |  |  | 2-й |  |  |
| 3-й |  |  | 3-й |  |  |

Кровля:

| Слой | Материал | Толщина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-й |  |  |
| 2-й |  |  |
| 3-й |  |  |

Пол цокольного этажа

(подвала):

| Слой | Материал | Толщина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-й |  |  |
| 2-й |  |  |
| 3-й |  |  |

Окна:

| Материал |  | Тип |  | Площадь остекления, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластик |  | Старое деревянное окно с 2 стеклами |  |  |
| Дерево |  | Стеклопакет однокамерный |  |  |
| Алюминий |  | Стеклопакет двухкамерный |  |  |
| Другое |  | Стеклопакет с повышенными энергосберегающими свойствами |  |  |
|  | Параметры энергосберегающего стеклопакета |  |

Источник тепла:

|  | Существующий | Планируемый |
| --- | --- | --- |
|  |  | мощность, кВт | Срок эксплуатации |  | мощность, кВт |
| Газовый котел |  |  |  |  |  |
| Электрический котел |  |  |  |  |  |
| Твердотопливный котел |  |  |  |  |  |
| Жидкотопливный котел |  |  |  |  |  |
| Тепловой насос |  |  |  |  |  |
| Солнечный коллектор |  |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |  |
| Марки и модели установленного оборудования |  |

Тип отопительных приборов:

| Тип | Существующий | Планируемый |
| --- | --- | --- |
| Стальные радиаторы |  |  |
| Алюминиевые радиаторы |  |  |
| Биметаллические радиаторы | сталь-алюминий |  |  |
|  | медь-алюминий |  |  |
| Чугунные радиаторы |  |  |
| Теплые полы |  |  |
| Фанкойлы |  |  |

Механическая вентиляция:

| Имеется ли система механической вентиляции | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Оснащение вентиляционной установки рекуператором тепла | да | нет |
| Количество подаваемого наружного воздуха, м3/час |  |

Теплые полы:

| Необходимо ли подготовить предложение по теплым полам | да | нет |
| --- | --- | --- |

Горячее водоснабжение:

| Необходим ли нагрев горячей воды с помощью теплового насоса | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Средний расход горячей воды за сутки, л: |  | не известен |
| Количество проживающих людей |  |
| Количество точек водоразбора |  |
| Количество санузлов |  |

Кондиционирование:

| Необходимо ли использовать тепловой насос в режиме кондиционирования | да | нет |
| --- | --- | --- |

Нагрев воды бассейна:

| Необходим ли нагрев с помощью теплового насоса | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Период эксплуатации в течение года | круглогодично |
|  | с по |
| Тип бассейна | открытый в помещении |
| Размеры бассейна, м | Длина Ширина Глубина |
| Температура воды в бассейне, °С |

Тепловые нагрузки по

отопительным контурам, кВт:

| Контур | Известные нагрузки | Неизвестные нагрузки | Контур отсутствует |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиаторы |  |  |  |
| Теплые полы |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Нагрев воды бассейна |  |  |  |

Температура теплоносителя

существующих отопительных

контуров, °С:

| Контур | Подача | Обратка |
| --- | --- | --- |
| Радиаторы |  |  |
| Теплый пол |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Нагрев воды бассейна |  |  |

Электроснабжение

теплового насоса:

| Наличие 3-фазного питания, 380 В | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Лимит выделяемой электрической мощности |  |

Предпочтения клиента по типу и

производителю теплового насоса:

| воздушный | геотермальный | нужна консультация |
| --- | --- | --- |
| Производитель |  |

Участок земли для геотермального коллектора:

| Имеется ли рядом с домом участок земли для прокладки коллектора | есть | нет |
| --- | --- | --- |
| Длина, м |  |
| Ширина, м |  |
| Расстояние от участка до дома, м |  |

Тип почвы (для расчета

геотермального коллектора):

| На глубине 1,2-1,5 м (для горизонтального коллектора) | На глубине более 5 м (для вертикальных зондов) |
| --- | --- |
| Песчаная сухая |  | Песчаная сухая |  |
| Песчаная влажная |  | Песчаная влажная |  |
| Глинистая сухая |  | Глинистая сухая |  |
| Глинистая влажная |  | Глинистая влажная |  |
| Почва с грунтовыми водами |  | Известняк |  |
|  |  | Каменная порода |  |

Уровень грунтовых вод, м

Дополнительные требования

Дата заполнения