# Опросный лист

# для подбора промышленного осушителя

Данные Заказчика:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Стадия объекта: |  | в эксплуатации |  | строящийся |  | проектируемый |

Уважаемые господа!

Промышленный осушитель мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать опросный лист на e-mail: clients@farex.ua

1.	Предпочитаемый класс оборудования:

|  | Премиум |  | Средний |  | Эконом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Предпочитаемая марка оборудования:

|  | не имеет значения |
| --- | --- |

3.	Требуемая производительность осушителя

|  | известна |  | кг/ч |  | не известна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.	Размеры помещения

| длина |  | м ширина |  | м высота |  | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	Материал конструкции здания

|  | бетон |  | сталь |  | дерево |  | другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.	Расположение помещения в здании

|  | отдельно стоящее здание |
| --- | --- |
|  | здание в группе зданий |
|  | помещение в здании |
|  | подвал в здании |
|  | другое |  |

7.	Назначение помещения

|  | производственное |
| --- | --- |
|  | склад |
|  | офис |
|  | другое |  |

8.	Температура воздуха в помещении

| до осушения |  | (С |
| --- | --- | --- |
| после осушения |  | (С |

9.	Относительная влажность в помещении

| до осушения |  | % |
| --- | --- | --- |
| после осушения |  | % |

10.	Количество людей в помещении          чел

11.	Перечень источников влаговыделений

12.	Количество выделяемой влаги

|  | не известно |
| --- | --- |
|  | известно |  | кг/ч |

13.	Открытая поверхность воды

| длина |  | м, ширина |  | м, температура |  | (С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14.	Тип вентиляции

|  | естественная |
| --- | --- |
|  | принудительная (приток |  | м³/ч, вытяжка |  | м³/ч ) |
|  | температура приточного воздуха |  | (С |
|  | рециркуляция |  | м³/ч |

15.	Категория помещения по взрывопожароопасности (для производственных и складских помещений)

16.	Установлена ли система осушения

| модель |  |
| --- | --- |
| производительность |  | м³/ч |

17.	Система управления

|  | встроенный гигростат |  | выносной гигростат |
| --- | --- | --- | --- |

18.	Напряжение питания

|  | 230В/1/50-60Гц |  | 400В/3/50-60Гц |
| --- | --- | --- | --- |

19.	Предпочтительное исполнение осушителя

|  | моноблочный |  | канальный |
| --- | --- | --- | --- |

Дополнительные требования

Дата заполнения