# Опросный лист

# для подбора солнечного коллектора

Данные Заказчика:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Стадия объекта: |  | в эксплуатации |  | строящийся |  | проектируемый |

Уважаемые господа!

Солнечный коллектор мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать опросный лист на e-mail: clients@farex.ua

1.	Предпочитаемый класс оборудования:

|  | Премиум |  | Средний |  | Эконом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Предпочитаемая марка оборудования:

|  | не имеет значения |
| --- | --- |

3.	Назначение здания

|  | коттедж |  | офис |  | кафе |  | магазин |  | санаторий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | гостиница |  | плавательный бассейн |  | другой |  |

4.	Город, где находится объект

5.	Технические характеристики здания

| длина |  | м ширина |  | м высота |  | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толщина стен |  | м этажность |  | эт |
| качество утепления стен: |
|  | Плохо утеплено (старое здание без дополнительного утепления, толщина стен до 50 см, теплопотери 100 Вт/ м² ) |
|  | Хорошо утеплено (здание с толщиной стен 50-70 см, без современного утепления, теплопотери 70Вт/ м²) |
|  | Отлично утеплено (постройка с использованием современных энергосберегающих материалов, теплопотери 50 Вт/ м²) |

6.	Использование энергии солнца

|  | горячее водоснабжение и/или |  | отопление и/или |  | бассейн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.	Место установки солнечного коллектора

|  | плоская кровля |
| --- | --- |
|  | наклонная кровля, угол наклона |  | ° |
|  | встроенный в кровлю, угол наклона |  | ° |
|  | фасад |
|  | открытая площадка |

8.	Материал кровли

|  | черепица |  | металлочерепица |  | шифер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профиль |  |  | другой |  |

9.	Доступная площадь для установки

| длина |  | м ширина |  | м высота (для фасада) |  | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.	Отклонение ориентации коллектора от южного

|  | юго-восток |  | ° |  | юго-запад |  | ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.	Затенение поля коллекторов

|  | да |  | частично, |  | % |  | часов в сутки |  | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.	Сезонность использования

|  | апрель - октябрь |  | круглогодично |  | другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13.	Расположение котельной

|  | крыша |  | чердак |  | 1-ом этаж |  | подвал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отдельно стоящее здание |  | другой |  |
| расстояние от коллектора до котельной |  | м, в том числе снаружи здания |  | м |
| разность высот между уровнем коллектора и уровнем котельной |  | м |

14.	Данные для системы горячего водоснабжения

| количество жильцов (посетителей) |  | чел |
| --- | --- | --- |
| суточная потребность в воде |  | низкая(40 л/чел) |  | средняя(50л/чел) |  | высокая(75 л/чел) |
| среднесуточный расход горячей воды |  | л |
| точки горячего водоразбора и их количество: |
|  | умывальник |  | шт |  | ванная |  | шт |  | душ |  | шт |
|  | стиральная машина |  | шт, используется |  | раз в неделю |
|  | посудомоечная машина |  | шт, используется |  | раз в неделю |
|  | другое |  | шт |
| требуемая температура горячей воды (по умолчанию 45°С) |  | °С |
| температура входящей воды (по умолчанию 10°С) |  | °С |
| существующее оборудование в системе подготовки воды: |
|  | циркуляционный трубопровод |
|  | котел: тип |  | объем |  | л, мощность |  | кВт, КПД |  | % |
|  |  | используется в летнем режиме, КПД (по умолчанию 50%) |  | % |
|  | топливо: |  | жидкое |  | природный газ |  | сжиженный газ |  | биомасса |
|  |  |  | электроэнергия |  | теплоцентраль |  | другое |  |
| доля нагрузки системы солнечного теплоснабжения: |
|  |  | 40% |  | 50% |  | 60% |  | другое |  | % |

15.	Данные для системы отопления

| площадь здания |  | м² отапливаемая площадь |  | м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расчетная наружная температура (по умолчанию -14°С) |  | °С |
| теплопотребление здания |  | кВт |
| температура в прямом трубопроводе |  | °С |
| температура в обратном трубопроводе |  | °С |
| граничная температура отопления (переход на летний режим)( по умолчанию 18°С) |  | °С |
| Существующие либо предусмотренные объектом источники тепла: |
|  | газовый котел, тип/модель |  | мощность по теплу |  | кВт |
|  | электрокотел, тип/модель |  | мощность по теплу |  | кВт |
|  | другое |  |
| Существующие либо предусмотренные объектом обогреватели: |
|  | радиатор, тип/модель |  | мощность по теплу |  | кВт |
|  | количество секций |  | шт, количество радиаторов |  | шт |
|  | теплый пол, тип/модель |  | мощность по теплу |  | кВт |
|  | площадь |  | м² |
|  | другое |  |

16.	Данные для подогрева воды в бассейне

| типа бассейна: |  | частный |  | общественный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | закрытый |  | открытый отдельно стоящий |
|  |  | открытый с ветрозащитой |  | открытый с теплозащитой |
| период эксплуатации (месяцы) с |  | по |  |
| чаша бассейна: длина |  | м ширина |  | м глубина |  | м |
| заданная температура воды в бассейне |  | °С |
| температура воздуха в здании |  | °С |
|  | догрев котлом через теплообменник |
|  | мощность теплообменника |  | кВт, расход воды через теплообменник |  | м³/ч |

Необходимо приложить поэтажные планы помещений

Дополнительные требования

Дата заполнения