# Опросный лист

# для подбора автоматики систем вентиляции

Данные Заказчика:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |
| Стадия объекта: |  | в эксплуатации |  | строящийся |  | проектируемый |

Уважаемые господа!

Автоматику системы вентиляции мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать опросный лист на e-mail: clients@farex.ua

1.	Предпочитаемый класс оборудования:

|  | Премиум |  | Средний |  | Эконом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.	Предпочитаемая марка оборудования:

|  | не имеет значения |
| --- | --- |

3.	Тип вентиляции

|  | приточная |  | приточно-вытяжная |
| --- | --- | --- | --- |

4.	Производительность вентиляции		      м³/ч

5.	Тип установки, производитель

6.	Функциональная схема вентиляции

|  | нагрев |
| --- | --- |
|  | нагрев и охлаждение |
|  | нагрев и охлаждение с рециркуляцией |
|  | нагрев и охлаждение с рекуперацией |

7.	Состав приточной установки

а) воздухозаборный клапан

|  | Открыт/Закрыт с пружинным возвратом |
| --- | --- |
|  | Открыт/Закрыт |
|  | плавное регулирование |
|  | ручное регулирование |
| площадь заслонки |  | м² ( момент вращения |  | Н*м) |
| подбор привода |  | да |  | нет |

б) рециркуляционный клапан

|  | отсутствует |
| --- | --- |
|  | Открыт/Закрыт с пружинным возвратом |
|  | Открыт/Закрыт |
|  | плавное регулирование |
|  | ручное регулирование |
| площадь заслонки |  | м² ( момент вращения |  | Н*м) |
| подбор привода |  | да |  | нет |
| алгоритм работы с воздухозаборным клапаном: |  |

в) фильтр грубой очистки

|  | без остановки системы при загрязнении |
| --- | --- |
|  | с остановкой системы при загрязнении |

г) фильтр тонкой очистки

|  | без остановки системы при загрязнении |
| --- | --- |
|  | с остановкой системы при загрязнении |

д) рекуператор

|  | отсутствует |
| --- | --- |
|  | пластинчатый, байпас: |  | да |  | нет |
|  | роторный, | скорость вращения: |  | постоянная |
|  |  |  | переменная |
|  | напряжение питания |  | В |
|  | номинальный ток |  | А |
|  | сигнал аварии |  | да |  | нет |
|  | гликолевый, |
|  | содержание гликоля |  | % |
|  | температура теплоносителя |  | (С |
|  | расход теплоносителя |  |  |
|  | падение давления на горячем теплообменнике |  | кПа |
|  | падение давления на холодном теплообменнике |  | кПа |
|  | обходной клапан с приводом 0-10В |
|  | обходной клапан с приводом 3 точки |
|  | без обходного клапана |
|  | термостат защиты от замораживания по воздуху |

е) калорифер I подогрева

|  | электрический |  | 1 фазный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 фазный |
|  |  | 3 фазный |
|  | мощность |  | кВт |
|  | количество ступеней |  |  |
|  | регулирование |  | плавное |
|  |  |  | ступенчатое |
|  |  | внешнее подключение термостатов |
|  | водяной (вода / водно-гликолевая смесь, |  | % гликоля) |
|  | температура теплоносителя на входе |  | (С |
|  | температура теплоносителя на выходе |  | (С |
|  | расход теплоносителя (размерность) |  |  |
|  | падение давления на теплообменнике |  | кПа |
|  | клапан |  | 2х ходовой |
|  |  |  | 3х ходовой |
|  | поперечный размер установки, м |  | х |  |
|  |  | датчик температуры в помещении |
|  |  | термостат защиты от замораживания по воздуху |
|  |  | термостат защиты от замораживания по воде |
|  | обвязка имеется: |  | да |  | нет |
|  | насос |  | кВт |  | фазный |  | подобрать |
|  | вывод термоконтактов |  | да |  | нет |
|  | привод: | напряжение питания |  | В |
|  |  | сигнал управления |  | двухпозиционный |
|  |  |  |  | трехпозиционный |
|  |  |  |  | 0…10 В |
|  |  |  |  | 0…20 мА |

ж) калорифер II подогрева

|  | отсутствует |
| --- | --- |
|  | электрический |  | 1 фазный |
|  |  | 2 фазный |
|  |  | 3 фазный |
|  | мощность |  | кВт |
|  | количество ступеней |  |  |
|  | регулирование |  | плавное |
|  |  |  | ступенчатое |
|  |  | внешнее подключение термостатов |
|  | водяной (вода / водно-гликолевая смесь, |  | % гликоля) |
|  | температура теплоносителя на входе |  | (С |
|  | температура теплоносителя на выходе |  | (С |
|  | расход теплоносителя (размерность) |  |  |
|  | падение давления на теплообменнике |  | кПа |
|  | клапан |  | 2х ходовой |
|  |  |  | 3х ходовой |
|  | поперечный размер установки, м |  | х |  |  |
|  |  | датчик температуры в помещении |
|  |  | термостат защиты от замораживания по воздуху |
|  |  | термостат защиты от замораживания по воде |
|  | обвязка имеется: |  | да |  | нет |
|  | насос |  | кВт |  | фазный |  | подобрать |
|  | вывод термоконтактов |  | да |  | нет |
|  | привод: | напряжение питания |  | В |
|  |  | сигнал управления: |  | двухпозиционный |
|  |  |  |  | трехпозиционный |
|  |  |  |  | 0…10 В |
|  |  |  |  | 0…20 мА |

з) охладитель

|  | отсутствует |
| --- | --- |
|  | фреоновый, | мощность |  | кВт |
|  | количество ступеней |  |  |
|  |  | вывод сухих контактов для управления ККБ |
|  | водяной (вода / водно-гликолевая смесь, |  | % гликоля) |
|  | расход теплоносителя (размерность) |  |  |
|  | падение давления на теплообменнике |  | кПа |
|  | клапан |  | 2х ходовой |
|  |  |  | 3х ходовой |

и) увлажнитель

|  | отсутствует |
| --- | --- |
|  | паровой, производитель |  |
|  | оросительный, | количество насосов |  | шт |
|  | мощность насоса |  | кВт |
|  | напряжение питания |  | В |
| контроль влажности по датчику: |
|  |  | в приточном канале |
|  |  | в вытяжном канале |
|  |  | в помещении |
|  | наличие ограничивающего датчика |

к) последовательность установленных теплообменников

|  | охладитель - калорифер |
| --- | --- |
|  | калорифер - охладитель - калорифер |
|  | калорифер - увлажнитель - калорифер |
|  | другое |  |

л) вентилятор

| количество двигателей |  | шт |
| --- | --- | --- |
| мощность двигателя |  | кВт |
| напряжение питания двигателя |  | В |
| термозащита: |  | терморезистор |
|  |  | термоконтакт |
|  |  | термоконтакт для внешней цепи защиты |
|  | пуск звезда/треугольник (15кВт и более) |
| регулятор оборотов |  | не требуется |
|  |  | тиристорный |
|  |  | автотрансформаторный |
|  |  | частотный преобразователь |
|  |  | имеется, марка и модель: |  |
|  | реле перепада давления для контроля работы вентилятора |

м) запасной вентилятор

|  | не имеется |
| --- | --- |
|  | имеется, мощность |  | кВт |
| регулятор оборотов |  | не требуется |
|  |  | тиристорный |
|  |  | автотрансформаторный |
|  |  | частотный преобразователь |
|  |  | имеется, марка и модель: |  |
|  | реле перепада давления для контроля работы вентилятора |
| режим работы с основным вентилятором |  |

н) регулировка температуры

|  | контроллер |
| --- | --- |
|  | датчик температуры канальный* |  |
|  | датчик температуры накладной* |  |
|  | датчик температуры наружного воздуха* |  |
|  | датчик температуры комнатный* |  |

* при наличии установленных датчиков указать их тип и/или характеристику

8.	Состав вытяжной установки

а) воздуховыпускной клапан

|  | Открыт/Закрыт с пружинным возвратом |
| --- | --- |
|  | Открыт/Закрыт |
|  | плавное регулирование |
|  | ручное регулирование |
| площадь заслонки |  | м² ( момент вращения |  | Н*м) |
| подбор привода |  | да |  | нет |

б) фильтр грубой очистки

|  | без остановки системы при загрязнении |
| --- | --- |
|  | с остановкой системы при загрязнении |

в) фильтр тонкой очистки

|  | без остановки системы при загрязнении |
| --- | --- |
|  | с остановкой системы при загрязнении |
|  | отсутствует |

г) вентилятор

| количество двигателей |  | шт |
| --- | --- | --- |
| мощность двигателя |  | кВт |
| напряжение питания двигателя |  | В |
| термозащита: |  | терморезистор |
|  |  | термоконтакт |
|  |  | термоконтакт для внешней цепи защиты |
|  | пуск звезда/треугольник (15кВт и более) |
| регулятор оборотов |  | не требуется |
|  |  | тиристорный |
|  |  | автотрансформаторный |
|  |  | частотный преобразователь |
|  |  | имеется, марка и модель: |  |
|  | реле перепада давления для контроля работы вентилятора |
|  | блокировка с приточным вентилятором |
| режим работы с приточным вентилятором |  |

д) запасной вентилятор

|  | не имеется |
| --- | --- |
|  | имеется, мощность |  | кВт |
| регулятор оборотов |  | не требуется |
|  |  | тиристорный |
|  |  | автотрансформаторный |
|  |  | частотный преобразователь |
|  |  | имеется, марка и модель: |  |
|  | реле перепада давления для контроля работы вентилятора |
| режим работы с основным вентилятором |  |

9.	Контроль качества воздуха

|  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- |

10.	Таймер

|  | суточный |  | недельный |  | не нужен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11.	Подключение к системе диспетчеризации и оповещения

|  | нет |
| --- | --- |
|  | да, протокол |  | Mod-bus |
|  |  | Lon |
|  |  | Bacnet |
|  |  | Konex |
|  |  | другой |  |

12.	Русскоязычный интерфейс

|  | да |  | нет |
| --- | --- | --- | --- |

13.	Требования к шкафу управления

|  | для установки в помещении IP21 |  | для установки на улице IP65 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | металлический корпус |  | пластмассовый корпус |
|  | монтаж на установке |  | монтаж на стене |
|  | ввод кабелей сверху |  | ввод кабелей снизу |

14.	Состав лицевой панели

|  | индикатор «Сеть» |  | индикатор «Авария ПВ» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | индикатор «Работа ПВ» |  | индикатор «Авария ВВ» |
|  | индикатор «Работа ВВ» |  | индикатор «Авария насоса» |
|  | индикатор «Работа насоса» |  | индикатор «Засорение фильтра» |
|  | индикатор «Пожар.сигнализация» |  | индикатор «Угроза замораживания» |
|  | переключатель «Управление установкой Пуск-Стоп-Авт» |  | переключатель «Управление насосом Пуск-Стоп-Авт» |
|  | переключатель «Управление частотой ПВ Руч-Авт» |  | переключатель «Управление частотой ВВ Руч-Авт» |
|  | потенциометр «Ручное управление частотой ПВ» |  | потенциометр «Ручное управление частотой ВВ» |
|  | зуммер «Звуковая сигнализация» |  | кнопка «Сброс аварий» |

Дополнительные требования

Дата заполнения