# Техническое задание на подбор системы увлажнения воздуха

Данные Заказчика:

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: |  |
| Должность: |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |
| Тип объекта: |  |
| Адрес объекта: |  |

Уважаемые господа!

Систему увлажнения воздуха мы подбираем на основании Ваших технических требований. Просим заполнить следующие исходные данные и выслать техническое задание на e-mail: climate@farex.ua

1.	Размеры помещений, где нужно увлажнять воздух:

| Пом. 1 |  |  | Площадь |  | м² | Высота |  | м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пом. 2 |  |  | Площадь |  | м² | Высота |  | м |
| Пом. 3 |  |  | Площадь |  | м² | Высота |  | м |

2.	Требуемый уровень относительной влажности во время эксплуатации системы увлажнения воздуха:

|  | 45 - 55 % |  | 55 - 65 % |  | 65 - 75 % | другой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.	Расчетная температура воздуха во время эксплуатации системы увлажнения воздуха:

| В помещениях: | Лето |  | °C |  | Зима |  | °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха: | Лето |  | °C |  | Зима |  | °C |

4.      Требуемая производительность системы увлажнения:

известна        кг/ч            неизвестна

5.      Функциональное назначение помещений:

|  | производство |  | склад |  | жилое | другое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Для складских помещений:

краткое описание хранимых материалов и веществ

Для производственных помещений:

краткое описание технологического процесса

6.      Требования по типу увлажнения:

|  | Адиабатическое увлажнение (распыление воды в воздухе различными методами) (энергопотребление - 4-130 Вт/л испаряемой воды, температура воздуха может понижаться). |
| --- | --- |
|  | Изотермическое увлажнение (с помощью горячего пара) (энергопотребление - 750 Вт/л испаряемой воды, температура воздуха может незначительно повышаться). |
|  | Не имеет значения. |

7.      Требования по способу увлажнения:

|  | Канальное увлажнение (через систему воздуховодов). |
| --- | --- |
|  | Прямое увлажнение (непосредственно в помещение). |
|  | Не имеет значения. |

8.      Поступления наружного воздуха:

Инфильтрация через щели, неплотности, открытие окон, дверей

| Пом. 1 |  | Лето |  | м³/ч | Зима |  | м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пом. 2 |  | Лето |  | м³/ч | Зима |  | м³/ч |
| Пом. 3 |  | Лето |  | м³/ч | Зима |  | м³/ч |

Механическая приточная вентиляция

| Пом. 1 |  | Лето |  | м³/ч | Зима |  | м³/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пом. 2 |  | Лето |  | м³/ч | Зима |  | м³/ч |
| Пом. 3 |  | Лето |  | м³/ч | Зима |  | м³/ч |

9.       Увлажнение необходимо:

|  | По всему объему помещения |  | Зонально |
| --- | --- | --- | --- |

10.     Уровень относительной влажности в разных зонах при зональном увлажнении:

|  | Одинаковый |  | Различный |
| --- | --- | --- | --- |

11.     Есть ли источник сжатого воздуха?

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

12.     Давление сжатого воздуха, бар:

13.     Есть ли установка обратного осмоса для водоподготовки?

|  | Да |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- |

14.     Качество водопроводной воды:

|  | Высокое содержание минералов |
| --- | --- |
|  | Среднее содержание минералов |
|  | Низкое содержание минералов |
|  | Деминерализованная вода |
|  | Неизвестно |

Дата заполнения:

# Компания "Фарэкс". Украина, г. Харьков, пр. Науки, 40. Тел: +380 (50) 323-27-00.  www.farex.ua